Федеральная служба

по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор)

Межрегиональное управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Республике Крым и г. Севастополю

(Крымское управление Ростехнадзора)

Д О К Л А Д

Руководителя Крымского управления Ростехнадзора

КАРПУСЬ Владимира Валерьевича

НА ТЕМУ: «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю за 9 месяцев 2017 года»

г. Симферополь

2017 год

Уважаемые коллеги!

Уважаемые присутствующие, гости!

1. Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском управлении Ростехнадзора.

Крымское управление Ростехнадзора вело активное взаимодействие 
с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации 
на территории Республики Крым и г. Севастополя за отчетный период, а именно:

- принято участие в совместном совещании с ГФИ по городу Севастополю 
по работе подсистемы в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по реагированию на ЧС;

- принято участие в совместном совещании с заместителем губернатора города Севастополя и ГФИ по городу Севастополю, а также организациями, эксплуатирующими сети газораспределения и газопотребления многоэтажных жилых домов по вопросу безопасной эксплуатации внутридомовых сетей газоснабжения в связи с участившимися авариями на территории Российской Федерации.

2. Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях.

За отчетный период на поднадзорных объектах произошла 141 авария, 
из них расследование 5 аварий в соответствии с п. 4 «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 проводятся 
под председательством Крымского управления Ростехнадзора. 
На отчётный период расследование по авариям завершено. Несчастных случаев 
со смертельным исходом не зафиксировано.

За отчётный период государственный инспектор отдела принимал участие 
в комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом работника Евпаторийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» с выездом на место происшествия. На отчётный период расследование завершено.

Аварии на объектах электроэнергетики, расследуемые комиссией Ростехнадзора:

16.03.2017 в 06-24

отключение КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь.

25.03.2017 в 03-01

произошла полная потеря диспетчерской связи и телеметрической информации между ДЦ Черноморского РДУ и Сакские тепловые сети (СТС).

25.03.2017 в 06-11

произошла полная потеря диспетчерской связи и телеметрической информации между ДЦ Черноморского РДУ и ПС 220 кВ Насосная-2, 
ДЦ Черноморского РДУ и ПС 220 кВ Марьяновка;

14.04.2017 в 01-15

произошла полная потеря диспетчерской связи и телеметрической информации между ДЦ Черноморского РДУ и ПС – 220 кВ «Насосная-2» 
ГУП РК «Крымэнерго»;

16.05.2017 в 02-51

произошла полная потеря диспетчерской связи и телеметрической информации между ДЦ Черноморского РДУ и ПС – 220 кВ «Насосная-2» 
ГУП РК «Крымэнерго»;

По результатам расследований составлены Акты расследований причин аварий №№ 12, 13, 14, 15, 16 с указанием противоаварийных мероприятий 
и мероприятий по недопущению выявленных нарушений.

В соответствии с требованиями п. 11.6.1. «Правил работы с персоналом 
в организациях электроэнергетики РФ», утв. Приказом Минтопэнерго России 
от 19.02.2000 № 49 проведены мероприятия по совершенствованию работы 
с поднадзорными организациями, направленные на предупреждение травматизма на энергоустановках, а также ежемесячно доводится анализ несчастных случаев на энергоустановках. На официальном сайте Крымского управления Ростехнадзора регулярно размещается информация «Уроки, извлечённые из несчастного случая».

В отчетном периоде на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя завершено техническое расследование причин аварии, произошедшей на территории ОПО, эксплуатируемого ООО «Титановые инвестиции». Полный ущерб от аварии составил 139 млн. 500 тыс. руб., затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий составили 9 млн. 235 тыс. руб.

3. Информация о состоянии надзорной деятельности 
и предложения по ее совершенствованию.

1) Надзор в горнорудной и нерудной промышленности.

По состоянию на 01.10.2017 г. в нерудной отрасли горному надзору под надзором находятся 2 организации, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, эксплуатирующие 4 опасных производственных объекта на котором ведутся работы по добыче и переработке полезных ископаемых.

На объектах открытых горных работ за отчетный период плановые проверки не проводились, проведено 13 внеплановых проверок организаций, эксплуатирующих горнодобывающие объекты соискателей лицензии                                      на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, из них по результатам 3 проверок выявлено соответствие лицензионным требованиям и условиям. В отчетный период проведена 1 проверка по контролю за выполнением ранее выданного предписания. В ходе проверки выявлено 6 нарушений требований промышленной безопасности, решается вопрос о привлечении к административной ответственности 6 должностных лиц.

2) Надзор за охраной недр и маркшейдерскими работами.

Под надзором находится 40 объектов, которые эксплуатируются                             22 организациями. В отчётном периоде рассмотрено 5 планов развития горных работ, проведено 3 внеплановые проверки возможности соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских работ. По итогам проверок выданы акты, 2 из которых 
о соответствии лицензионным требованиям и условиям. В отчетном периоде выдано 6 документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов месторождений полезных ископаемых (горноотводные акты), в том числе 
1 горноотводный акт для разработки месторождений углеводородного сырья. 
За 9 месяцев 2017 года к административной ответственности привлечено 
1 юридическое лицо по ч.2 ст. 8.10 КоАП РФ (сумма штрафа составила 
1 млн. руб.).

3) Надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования.

Под надзором находится 2 ОПО. В отчётный период проведены 
2 плановые проверки в области промышленной безопасности лицензионных требований и условий при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения. В ходе проверки выявлено 37 нарушений требований промышленной безопасности, лицензионных требований и условий. По итогам проверок выданы акты и предписания на устранение выявленных нарушений. 
В отчетный период проведена 1 проверка по контролю за выполнением ранее выданного предписания. В отчетном периоде проведена 1 проверка соискателя лицензии на обращение со взрывчатыми материалами промышленного назначения, по результатам проверки выдан акт о соответсвии лицензионным требованиям. 
За 9 месяцев 2017 года к административной ответственности привлечено 
1 юридическое лицо по ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ (сумма штрафа 300 тыс. руб.) 
и 2 должностных лица по ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ (сумма штрафа 50 тыс. руб.)

- Надзор за объектами нефтегазодобычи, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности.

Под надзором находится 52 ОПО, в отчётном периоде проведены 13 проверок из них плановых проверок – 8, внеплановых проверок – 3, в режиме постоянного государственного надзора - 2, в ходе проверок выявлено 512 нарушений требований промышленной безопасности. По итогам проверок выданы акты 
и предписания на устранение нарушений. Привлечены к административной ответственности 1 гражданин, 21 должностное лицо, и 7 юридических лиц. 
Общая сумма штрафов составила 3874 тыс. руб., из них 3 тыс. руб. – 
на гражданина, 571 тыс. руб. – на должностные лица, 3300 тыс. руб. – 
на юридические лица.

За отчетный период проведены 6 проверок организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
По результатам проведённых проверок выдано 3 акта о соответствии лицензионным требованиям и условиям и 3 акта о несоответствии лицензионным требованиям и условиям.

- Надзор за объектами газораспределения и газопотребления. магистрального трубопроводного транспорта.

Под надзором находятся 117 опасных производственных объекта, зарегистрированные в едином государственном реестре опасных производственных объектов, из них: 1 газораспределительная организация, эксплуатирующая сети состоящая из 15 управлений эксплуатации газового хозяйства (31 опасный производственный объект); 3012 газораспределительных пунктов; 19769 надомных регуляторов. Общая протяженность наружных газопроводов составляет 12557 км, из них 4520 км подземных, в том числе 1934 км полиэтиленовых.  Под надзором находятся 2 газонаполнительных станции и 14 газонаполнительных пунктов.

В отчётном периоде проведена 1 внеплановая проверка, по итогам проверки выявлены 71 нарушение требований промышленной безопасности. По итогам проверок выданы акты и предписания на устранение нарушений. Привлечены 
к административной ответственности 1 гражданин, 17 должностных лиц, 
и 3 юридических лица. Общая сумма штрафов составила 904 тыс. руб., из них 
3 тыс. руб. – на гражданина, 392 тыс. руб. –  на должностные лица, 510 тыс. руб. – на юридические лица.

За отчетный период проведены 10 проверок организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По результатам проведённых проверок выдано 6 актов о несоответствии лицензионным требованиям и условиям и 4 акта о соответствии лицензионным требованиям и условиям.

- Надзор за химически опасными объектами и объектами спецхимии.

Под надзором находится 61 ОПО. В отчетном периоде проведено 
8 проверок, из них: 3 плановые проверки, 4 внеплановые проверки и 2 в режиме постоянного государственного надзора. В ходе проведения проверок было выявлено 116 нарушений обязательных требований. К административной ответственности привлечено 16 должностных лиц и 4 юридических лица, общая сумма штрафов составила 1733 тыс. руб., из них 478 тыс. руб. – должностные лица, 1255 тыс. руб. – юридические лица.

Проведены 3 проверки организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По итогам проверок выданы акт и выявлены несоответствия лицензионным требованиям и условиям.

- Надзор за взрывопожароопасными объектами хранения и переработки растительного сырья.

За отчетный период проведены 8 проверок организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. 
По итогам проверок выданы акты и выявлено несоответствие лицензионным требованиям  и условиям по результатам 4 проверок, соответствие лицензионным требованиям и условиям по результатам 4 проверок.

- Государственный строительный надзор.

Всего за отчетный период Крымским управлением Ростехнадзора проведена 51 проверка, из них плановых – 43 проверки, внеплановых – 8 проверок.

По результатам проверок выявлено 1317 нарушений.

Общее количество дел об административной ответственности, завершенных по результатам проверок – 50. Из них к административной ответственности привлечено 32 юридических лиц и 18 должностных лиц  на общую сумму 
6,110 тыс. руб.

В соответствии с приказом руководителя Ростехнадзора А.В. Алёшина 
от 28.05.2015 № 207 «О подготовке к осуществлению государственного строительного надзора при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив в 2015 – 2020 годах и иных объектов капитального строительства» совместно с Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора
для осуществления федерального государственного строительного надзора создана комплексная рабочая группа.

Представители Крымского управления Ростехнадзора участвовали 
в проведении 3 плановых и 2 внеплановых проверках. Специалистами Крымского управления Ростехнадзора выявлено 166 нарушений.

Также представители Крымского управления Ростехнадзора включены 
в состав комплексной рабочей группы, совместной с Северо-Кавказским Управлением, по объектам:

1. «Кабельный переход через керченский пролив» в составе «Сооружение электросетевого моста Российская Федерация – полуостров Крым».

2. «Две цепные ВЛ 220 кВ Вышестиблиевская – Кафа с заходами 
на высоковольтные линии 220 кВ Камыш – Бурунская, расширение 
ПС Камыш – Бурунская».

Представители Крымского управления Ростехнадзора участвовали 
в проведении 2 проверкок. Всего выявлено 73 нарушения.

В отношении саморегулируемых организации за отчетный период Крымским управлением Ростехнадзора проведено 3 проверки, из них плановых – 2, внеплановых – 1. Выявлено 7 нарушений.

За отчетный период 2017 года выдано 3 заключения о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства:

- «Межсистемная перемычка на км 38,7».

- «Магистральный газопровод Краснодарский Край-Крым», диаметром 700 мм, протяжённостью 359,8 км, мощностью до 4 млрд. куб.м/год.

- «Высоковольтная линия 220кВ Кафа-Симферопольская (в габаритах 330 кВ) с расширением подстанции 330кВ «Симферопольская» в составе «Сооружение электросетевого моста Российская Федерация-полуостров Крым», 1 цепь ВЛ 220кВ, протяженностью 116,2км.

- Государственный надзор за энергоустановками и электрическими сетями

Межрегиональным отделом государственного энергетического надзора 
и надзора в области безопасности ГТС Крымского управления Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка по выполнению пунктов ранее выданного предписания, в рамках хода подготовки и оценки готовности 
Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» к работе в осенне-зимний период 2016-2017, по результатам которой выявлено 16 не устранённых нарушений, с составлением акта проверки и выдачей предписания с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

Инспекторский состав отдела принимал участие в рамках подготовки предприятий к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, в следующих проверках:

- во внеплановой выездной проверки в отношении 
ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» МО РФ согласно распоряжения руководителя Крымского управления Ростехнадзора от 21.07.2017 № 148, выявлено 69 нарушений;

- во внеплановой выездной проверки в отношении Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» согласно распоряжения руководителя Крымского управления Ростехнадзора от 21.07.2017 № 140, выявлено 134 нарушения;

- во внеплановой выездной проверки в отношении 
Акционерного общества «Мобильные газотурбинные электрические станции» согласно распоряжения Руководителя Крымского управления Ростехнадзора 
от 27.07.2017 № 149, выявлено 43 нарушения;

- во внеплановой выездной проверки в отношении Публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» согласно распоряжения руководителя Крымского управления Ростехнадзора от 04.08.2017 № 155, выявлено 57 нарушений;

- во внеплановой выездной проверки в отношении Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» согласно распоряжения врио руководителя от 17.08.2017 № 170, выявлено 2340 нарушений;

- во внеплановой выездной проверки в отношении 
ООО «Титановые Инвестиции», согласно распоряжения руководителя Крымского управления Ростехнадзора от 22.09.2017 № 210, выявлено 75 нарушений.

Во исполнение п. 2.11 Протокола совещания от 29.09.2016, в режиме вебинара на тему «Итоги надзорной деятельности в области безопасности федерального государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений», утверждённого Руководителем Ростехнадзора 
А.В. Алёшиным, инспектора отдела принимали участие в плановых проверках, проводимых отделами Крымского управления Ростехнадзора, осуществляющими надзор в области промышленной безопасности:

- Армянский Филиал ООО «Титановые Инвестиции» ОПО II класса опасности - Площадка производства аммофоса ОПО II класса опасности - склад сырьевой – выявлено 21 нарушение обязательных требований;

- Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водочная компания» ОПО II класса опасности - Площадка цеха производства купажа- выявлено 5 нарушений обязательных требований;

- Общество с ограниченной ответственностью «Мишель Плюс» ОПО 
II класса опасности - Площадка установки по переработке нефти – выявлено 
2 нарушения обязательных требований;

- Общество с ограниченной ответственностью «Ювас-Газсервис» 
ОПО I класса опасности - Площадка сливо-наливного терминала эстакады сжиженных углеводородных газов – выявлено 12 нарушений обязательных требований;

- Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымвзрывпром» ОПО II класса опасности - Склад взрывчатых материалов – выявлено 5 нарушений обязательных требований;

- Общество с ограниченной ответственностью «Элиф-Компани» 
ОПО II класса опасности - Площадка участка производства нефтепродуктов –нарушений в части безопасной эксплуатации электроустановок не выявлено;

- АО «Бром» ОПО I и II классов опасности - Цех № 1 – площадка участка производства бромисто-бромного железа и брома, Цех № 2 – площадка цеха производства неорганических соединений брома – выявлено 31 нарушение обязательных требований, с 15.03.2017 по 04.04.2017;

- ООО «РОН» - выявлено 2 нарушения;

- ООО «Крым Конкорд» - не допуск к выполнению проверки;

- ГУП РК «Черноморнефтегаз» (Пункт подготовки и сбора нефти Семеновского НМ, Участок магистрального газопровода №3, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов Феодосийской нефтебазы, Группа резервуаров и сливоналивных устройств Феодосийской нефтебазы, Участок магистрального газопровода №2, Участок комплексной подготовки газа «Глебовка», Подземное хранилище газа, Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов «Берег-Очеретай») – выявлено 105 нарушений обязательных требований (с 28.04.2017 по 23.05.2017).

Инспектора отдела принимали участие во внеплановых проверках, проводимых отделами Крымского управления Ростехнадзора, осуществляющими надзор в области промышленной безопасности, в рамках постоянного надзора 
и по контролю выполнения ранее выданных предписаний на объектах постоянного надзора:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1» 
ОПО I класса опасности - База хранения- 26 нарушений обязательных требований;

- ГУП РК «Черноморнефтегаз» (1. участок комплексной подготовки газа «Глебовка»; 2. Подземное хранилище газа.) - нарушения устранены 
в полном объёме;

- АО «Бром» (ОПО I класса опасности «Склад хлора») – ранее выявленные нарушения устранены в полном объёме;

- ООО «ТТС Рокада» в рамках постоянного строительного надзора 
по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» 
со стороны г. Керчь - выявлено 1 нарушение обязательных требований.

Принимали участие в проверках, осуществляемых в рамках строительного надзора на строящихся объектах по титулам:

- «Высоковольтная линия 220 кВ «Кафа-Симферопольская» (в габаритах 
330 кВ), с расширением ПС 330 кВ «Симферопольская»;

- Две 2-х цепные ВЛ 220 кВ «Вышестеблиевская – Кафа» с заходом на ВЛ 
220 кВ «Камыш-Бурун», расширение ПС «Камыш-Бурун»;

- «Строительство Симферопольской ПГУ-ТЭС»;

- ФКУ Упрдор «Тамань» по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» со стороны г. Керчь – 11 нарушений обязательных требований;

- ООО «РЦР» на объектах ФГБОУ «МДЦ «Артек» - выявлено 
91 нарушение обязательных требований;

- ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» - выявлено 9 нарушений обязательных требований;

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь (Этап 5 – АРП) - выявлено 10 нарушений обязательных требований с 19.05.2017 
по 08.06.2017;

- филиал ООО «ВО «Технопромэкспорт» в г. Симферополе (поверка 
с 25.04.2017 по 18.05.2017) - выявлено 66 нарушений обязательных требований;

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиции Керчь, согласно распоряжения от 31.05.2017 №102 - выявлено 6 нарушений обязательных требований;

- «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», аэропорт «Симферополь» Республика Крым» АО «Международный аэропорт «Симферополь», согласно распоряжения от 04.05.2017 № 84 – 32 нарушения обязательных требований;

- «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», аэропорт «Симферополь» Республика Крым» Аэровокзальный комплекс 
ООО «Международный аэропорт «Симферополь», согласно распоряжения 
от 07.06.2017 № 112 – 14 нарушений обязательных требований;

- филиала ФГБОУ «МДЦ «Артек» (Детский лагерь «Солнечный» (инженерная защита) - 49 замечаний, детский лагерь «Лесной» (2 этап- столовая «Круг») - 22 замечаний);

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь (Этап 1 – АРЛК), (Этап 2 – МВРЛ, ПРЦ, ПРМЦ), (Этап 3 – система ближней навигации) 19.05.2017 – 08.06.2017 - по результатам проверки выявлено 13 нарушений;

- «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» 
со стороны г. Керчь согласно распоряжения СКУ от 20.06.2017 №3838-р. - 
по результатам проверки выявлено 25 нарушений.

- филиала ООО «ВО «Технопромэкспорт» «Симферопольской ПГУ-ТЭС» 
- 35 нарушений;

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по реконструкции и техническому перевооружению объекта «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи позиция Дмитровка, с. Дмитровка, РК» - по результатам проверки выявлено 8 нарушений;

- ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» Сакский р-н, с. Молочное - по результатам проверки выявлено 9 нарушений;

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», Сакский р-н, с. Молочное - по результатам проверки выявлено 9 нарушений;

- ООО «Альфа Констракшин», г. Симферополь: строительная площадка аэровокзального комплекса аэропорт «Симферополь» - по результатам проверки выявлено 11 нарушений.

- АО Международный аэропорт «Симферополь», этап 1.2 (очистные сооружения № 2) - по результатам проверки выявлено 22 нарушения.

- ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по реконструкции и техническому перевооружению объекта «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Симферополь, РК»: (Этап 3 - система ближней навигации) - по результатам проверки выявлено 9 нарушений; (Этап 5 – АРП) 
- по результатам проверки выявлено 8 нарушений.

В результате осуществления контрольно - надзорной деятельности составлено 32 административных протокола на 30 должностных лиц на 2 юридических лиця 
на общую сумму 116 тыс. рублей. В том числе рассмотрено административное дело с оформлением постановления от 16.06.2017 № 114 в отношении должностного лица - председателя АО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Симферопольская ТЭЦ И.В. Сенько по ст. 9.17. КоАП РФ - «Нарушение нормативов запасов топлива, порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива» 
на сумму 40 тыс. рублей.

На должностное лицо, директора ГУП РК «Крымэнерго» В.Т. Плакида вынесено постановление мирового судьи по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ штраф 
на сумму 1 тыс. рублей.

Ведется работа по регистрации электротехнических лабораторий (далее – ЭТЛ). За отчетный период рассмотрено 35 заявлений с комплектами документации по регистрации ЭТЛ. Зарегистрировано 11 электротехнических лабораторий с выдачей свидетельств о регистрации:

- ООО «Крымэнергомонтаж»;

- АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького»;

- ГУП РК «Вода Крыма»;

- ООО «ГринПроджектГрупп»;

- ООО «Электроконтакт»;

- ООО «ЭК Регионэнерго»;

- ООО «Фидо Групп»;

- АО «Бром»;

- Филиал АО «Крым ТЭЦ» ОП «Камыш-Бурунская ТЭЦ»;

- ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»;

- ФГУП «КЖД» ОП «Джанкойская дистанция сигнализации, централизации и блокировки».

Проведена работа по исполнению государственной функции 
по согласованию охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Рассмотрено, согласовано и направлено в Госкомрегистр, для установления охранных зон сведений по 7 объектам электросетевого хозяйства. Рассмотрены материалы 
ГУП РК «Крымэнерго» по установлению охранных зон (14 шт.).

Персоналом отдела осуществлено 107 осмотров новых и реконструируемых электроустановок, составлено 107 актов осмотра и выдано 77 разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок, в том числе Разрешения на проведение пусконаладочных работ и на допуск в эксплуатацию:

- энергоустановок АО МГТЭС» Обособленное подразделение «Мобильные ГТЭС Крым»: «Четвёртая мобильная ГТЭС, размещённая на площадке размещения № 1 «Севастопольская МГТЭС», площадка размещения № 3 «Западно-Крымская МГТЭС» ГТУ № 5, площадка размещения № 3 «Западно-Крымская МГТЭС» 
ГТУ № 3, площадка размещения № 3 «Западно-Крымская МГТЭС» ГТУ № 6;

- филиала ООО ВО «Технопромэкспорт» в г. Симферополе на допуск 
к ПНР энергоустановок 1, 2 этапа строительства «Симферопольской ПГУ-ТЭС», «Севастопольской ПГУ ТЭС»;

- ФГБУ «РЭА» Минэнерго России ВЛ (КВЛ) – 220 кВ Тамань-Кафа 
1,2,3,4 цепь); ГУП РК «Крымэнерго» (ПС НС-3 ОРУ – 220 кВ яч. Феодосийская, 
ПС НС-3 ОРУ – 220 кВ яч. Камыш-Бурун);

- ООО «Альфа – Контракшн» (стройплощадка аэропорт «Симферополь»); ООО «Ронер» (Центр отдыха «Медвежонок»);

- ЧП «Экватор плюс» (строительная площадка пгт. Кареиз, р-н кафе «Русалка»); Филиал ПАО «Мостотрест» ЯТФ «Мостоотряд-6» (производственный уч. 27 стройплощадка и городок);

- ООО «Джалита – 98» (застройка квартирных жилых домов);

- ООО «Альфа-Констракшн» г. Симферополь на допуск к ПНР энергоустановок 1, 3 и 4 этапа стройплощадки аэропорта «Симферополь»;

- ООО «ТТС Рокада» в рамках постоянного строительного надзора 
по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» 
со стороны г. Керчь;

- Акт осмотра электроустановок ФГБОУ «МДЦ «Артек» на допуск ПНР 
- 187 замечаний;

- Акт осмотра электроустановок филиала ООО «ВО «Технопромэкспорт» 
в г. Симферополе на допуск ПНР - I этап 20 замечаний; II этап 20 замечаний;

- 4 Акта осмотра и Разрешения на допуск ПНР электроустановок 
ООО «Альфа констракшн» I, II, III, IV этапы временного электроснабжения строительной площадки «Развитие аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым. Строительство аэровокзального комплекса 
аэропорта «Симферополь»;

- Акт осмотра электроустановок управления капитального строительства Республики Крым РУЗКС ЮВО филиала ФКП «УЗКС МО РФ» первой очереди 
I и II этапов строительства обустройство 126 отдельной береговой бригады обороны и 8 артиллерийского полка ЧФ» на допуск ПНР - 154 замечания;

- Акт осмотра и Разрешение на допуск на ПНР электроустановок ФГБУ «ДСР СЗФО» Управления делами Президента Российской Федерации объект государственная резиденция № 6, 8 «Мухолатка»;

- Акта осмотра от 01.06.2017 № 234-РК и Разрешение от 01.06.2017 № 182-РК электроустановок филиала ПАО «Мостотрест» НТФ «Мостоотряд-1» в рамках постоянного строительного надзора по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» со стороны г. Керчь;

- Акт осмотра от 28.06.2017 № 250-РК электроустановок «Участок 
№ 8 – «Насыпь» филиала ПАО «Мостотрест» НТФ «Мостоотряд-1» в рамках постоянного строительного надзора по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» со стороны г. Керчь - 4 замечания;

- Акт осмотра от 28.06.2017 № 251-РК электроустановок «Технологический мост - 2» филиала ПАО «Мостотрест» НТФ «Мостоотряд-1» в рамках постоянного строительного надзора по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» со стороны г. Керчь – 3 замечания.

- Акт осмотра от 06.06.2017 № 236-РК и Разрешение от 06.06.2017 
№ 183-РК электроустановок филиала ПАО «Мостотрест» ЯТФ «Мостоотряд-6» 
в рамках постоянного строительного надзора по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» со стороны г. Керчь.

- Акт осмотра от 19.06.2017 № 242-РК электроустановок филиала 
ПАО «Мостотрест» КТФ «Мостоотряд-46» в рамках постоянного строительного надзора по объекту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» со стороны г. Керчь - 7 замечаний;

- Акт осмотра № 244-РК от 21.06.2017 электроустановок Учебно-оздоровительного центра «Жемчужина» РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина - 16 замечаний;

- ответ с замечаниями по итогам рассмотрения заявления с перечнем документации на электроустановки управления капитального строительства 
ФСБ России «Жилой комплекс на 280 квартир в г. Джанкой» - 29 замечаний;

- Акт осмотра и Разрешение электроустановок ГУП РК «Крымэнерго» 
яч. ТН-220 I СШ на ПС-330 кВ «Симферопольская», Симферопольский район, 
с. Денисовка и другие.

Характерные недостатки, выявленные при допуске в эксплуатацию новых 
и реконструированных электроустановок:

-отступление от требований Норм и Правил проектной документации;

-отсутствие ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок;

-отсутствие электрозащитных средств, средств пожаротушения;

-проведение испытаний и измерений не в полном объёме;

- неполнота представленных документов;

- применение не сертифицированного оборудования и материалов.

Рассмотрено 15 уведомлений о готовности на ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства ГУП РК «Крымэнерго», направленных 
в рамках мероприятий по осуществлению технологического присоединения. 
Из них 5 уведомлений зарегистрировано и на 10 составлены и отправлены ответы 
с замечаниями.

В установленном порядке давались письменные разъяснения гражданам 
и юридическим лицам о вопросах, касающихся «Порядка организации работ 
по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» и другим вопросам, отнесенным к компетенции Крымского управления Ростехнадзора.

Координацию деятельности по проверке знаний Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, у персонала поднадзорных предприятий 
и организаций осуществляет секретарь комиссии Крымского управления Ростехнадзора. Оформление списков и графиков на проверку знаний, оформление протоколов проверки знаний и их регистрацию в журнале установленной формы, организацию хранения документов также осуществляет секретарь комиссии Крымского управления Ростехнадзора.

За отчетный период проведена проверка знаний правил работы 
в электроустановках у 1729 работников, при этом прошло проверку знаний 
1356 работников (78% от общего числа), не прошли проверку знаний 
373 работника (22% от общего числа).

Межрегиональным отделом государственного энергетического надзора 
и надзора в области безопасности ГТС принято участие в 12 заседаниях Территориальной аттестационной комиссии.

- Федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС.

Крымское управление Ростехнадзора осуществляет на территории Республики Крым и города Севастополя полномочия Ростехнадзора на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в рамках полномочий, установленных Положением 
о Межрегиональном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 252.

На территории Крымского полуострова находятся 176 объектов, имеющих ГТС, поднадзорные Крымскому управлению Ростехнадзора, подлежащие декларированию безопасности, из них 175 сооружений расположены 
на территории Республики Крым, на территории города Севастополя расположен 
1 объект, из них, в соответствии с критерии классификации гидротехнических сооружений, установленными постановлением Правительством Российской Федерации от 02.11.2013 № 986, 16 ГТС относятся к I классу (гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности), 37 ГТС II класса (гидротехнические сооружения высокой опасности), 8 ГТС III класса (гидротехнические сооружения средней опасности) и 115 ГТС IV класса (гидротехнические сооружения низкой опасности).

На отчетный период все ГТС находятся в стадии эксплуатации, строящиеся, выведенные из эксплуатации (законсервированные) и ликвидированные (находящихся в стадии ликвидации) объекты отсутствуют.

По состоянию на отчетный период задекларировано 16 из 176 ГТС поднадзорных Крымскому управлению Ростехнадзора, из них задекларировано 
10 ГТС I класса; 5 ГТС II класса, 1 ГТС III класса. При этом, только 
11 гидротехнических сооружений (1 – ГУПС «Водоканал»; 3 - ГУП РК «Вода Крыма», 7 – ГБУ РК «Крыммелиоводхоз») эксплуатируются юридическими лицами при наличии соответствующего разрешения.

В соответствии с классификацией ГТС по уровню безопасности определяющимся на основании качественных показателей поднадзорные ГТС 
характеризуются следующим образом: 4 ГТС пониженного уровня 
и 172 ГТС неудовлетворительного уровнем. Такой уровень безопасности поднадзорных объектов связан с большим сроком эксплуатации ГТС 
(более 30 – 50 лет) и недостаточным обеспечением ГТС техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом, а также 
с недостаточным финансированием этих мероприятий и мероприятий 
по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, 
и работ по предотвращению аварий на ГТС.

В соответствии с Графиком декларирования ГТС, поднадзорных Ростехнадзору, подлежащих декларированию в 2017 году на территории крымского полуострова принято участие в 6 преддекларацонных обследованиях ГТС.

Основными причинами невысокого процента декларирования ГТС 
и получения соответствующего разрешения на эксплуатацию ГТС на территории крымского полуострова являются:

- Недостаточность и несвоевременность финансового обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, так как ГТС являются государственным или муниципальным имуществом и финансирование эксплуатации которых полностью или частично осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

- Отсутствие своевременного планирования и реализации комплекса мер направленных на обеспечение безопасности ГТС и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с несоответствием обязательным требованиям квалификации работников эксплуатирующей организации.

Для решения вопроса об обеспечении безопасности ГТС, которые 
не имеют собственника или собственник которых не известен либо от права собственности отказался в период весеннего половодья и паводков 2017 года, Крымским управлением Ростехнадзора на основании и в соответствии 
с законодательством РФ о безопасности гидротехнических сооружений, разработаны и направлены в органы исполнительной власти соответствующих субъектов РФ предложения о проведении первоочередных мероприятий направленных на выявление и обеспечение безопасности бесхозяйных ГТС, 
при этом органы исполнительной власти были проинформированы об обязанности разработки и выполнения согласованного с территориальным органом Ростехнадзора Плана мероприятий по обеспечению безопасности выявленных органами местного самоуправления бесхозяйных ГТС. Так же было доведено, что в Плане мероприятий первоочередным мероприятием должно быть указано обследование бесхозяйного ГТС и состав работ при проведении обследования, которое организуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области безопасности ГТС, на территории которого находятся указанное сооружение, с обязательным участием представителей органа надзора, для оценки состояния ГТС и уровня их безопасности (пункт 7 Положения 
о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303), которое являются одним из основополагающих этапов, целью которого является сбор максимально возможного объема сведений об объекте и подготовка материалов, необходимых для дальнейшего анализа, на основе которого делаются предварительные выводы о состоянии, уровне безопасности ГТС и масштабе возможной чрезвычайной ситуации.

При осуществлении полномочий в сфере осуществления контроля 
и надзор за соблюдением обязательных требований юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, осуществляющими деятельность по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) в части организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности (далее – мероприятий 
по контролю) за отчётный период 2017 года Крымским управлением Ростехнадзора проведено всего 2 мероприятия по контролю, в отношении 4 юридических лиц, 
в том числе: 1 плановая проверока, в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок Крымского управления Ростехнадзора на 2017 год 
и 1 внеплановая проверка по контролю за исполнением предписаний, выданных 
по результатам проведенной ранее проверки.

| 1 плановая: | - ГУПС «Водоканал», гидротехнические сооружения Чернореченского водохранилища, I класс – выявлено 13 нарушение обязательных требований. |
| --- | --- |
| 1 внеплановая: | - МБУ «Городское хозяйство», комплекс ГТС Сакского озера, класс не установлен – выявлены 13 нарушений связанных с невыполнением юридическим лицом, ранее выданного предписания об устранении нарушений в области безопасности гидротехнических сооружений. |

Так же за 9 месяцев 2017 года на 8 объектах повышенной опасности, гидротехнических сооружениях I класса: Симферопольского, Кутузовского, Белогорского, Тайганского, Бахчисарайского, Альминского водохранилищ ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации», Изобильненского, Аянского водохранилищ ГУП РК «Вода Крыма», Чернореченского водохранилища ГУП г. Севастополя «Водоканал», на которых в соответствии 
с законодательством РФ установлен режим постоянного государственного надзора, крымским управлением Ростехнадзора проведены мероприятия 
по контролю в соответствии с Графиками мероприятий.

По результатам проведенных мероприятий при осуществлении постоянного государственного надзора выявлено в целом 109 нарушений обязательных требований законодательства РФ в области безопасности ГТС.

По фактам выявленных нарушений в отношении лиц, допустивших нарушения будет начато производство по делу об административных правонарушениях, с применением санкций, установленных ст. 9.2 КоАП РФ.

В отчётном периоде закончено 2 административных производства 
по делам возбужденных в 2016 году и наложено 2 административных наказания 
в виде административного штрафа, из них: 1 штраф на должностное лицо 
и 1 на юридическое лицо. Общая сумма наложенных штрафов составила 
230 тыс. руб. (двести тридцать тысяч рублей), из них взыскано 200 тыс. руб. (двести тысяч рублей).

В период 15.09.2017 по 21.09.2017 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» в рамках проверки фактов, изложенных в обращении Сотникова Ю.А. от 01.09.2017 исх. №00-07-06/1486, 
о нарушениях при эксплуатации гидротехнических сооружений Кутузовского водохранилища согласно распоряжения руководителя от 11.09.2017 № 198, выявлено 9 нарушений.

10) Севастопольский территориальный отдел.

За 9 месяцев 2017 года Севастопольским отделом проведено 19 проверок юридических лиц, из которых 2 плановые проверки, согласно плана проверок Крымского управления Ростехнадзора на 2017 г. и 17 внеплановых выездных проверок и одна внеплановая документарная в отношении следующих поднадзорных организаций:

Также сотрудники Севастопольского территориального отдела приняли участие в проверках АО «Мобильные ГТЭС» и ГУП РК «Черноморнефтегаз».          Принято участие в плановой проверке объекта капитального строительства «Севастопольская ПГУ-ТЭС». По итогам проверки выявлено 215 нарушений законодательства РФ.

За отчетный период проведены 9 проверок организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
По результатам проведённых проверок выдано 2 акта о соответствии лицензионным требованиям и условиям и 7 актов о несоответствии лицензионным требованиям и условиям.

В ходе отчетного периода проводились осмотры энергоустановок 
по 87 заявлениям на ввод в эксплуатацию электроустановок (в том числе котельных и тепловых сетей). По ним получено 47 разрешений: из них 19 разрешений на пуско-наладочные работы, и 28 разрешений на ввод в эксплуатацию.

За 9 месяцев специалисты отдела принимали участие в 896 комиссиях 
по приемке объектов сетей газораспределения и газопотребления.

За отчетный период проведена проверка знаний правил работы 
в электроустановках у 397 работников, при этом прошло проверку знаний 
294 работника 74 % от общего числа), не прошло проверку знаний 103 работника (26 % от общего числа).

- Надзор за тепловыми установками и сетями, котлонадзор и надзор 
за подъемными сооружениями.

В течении 9 месяцев 2017 года проводилась работа, направленная 
на реализацию государственной политики в области промышленной безопасности и энергетического надзора в Республике Крым. Всего было проведено 69 проверок, выявлено нарушений 859, составлено 56 протоколов, на сумму 1807 тыс. руб. (взыскано 792 тыс. руб.), в том числе 17 на юридических лиц на сумму 1060 тыс. руб., 37 на должностных лиц на сумму 743 тыс. руб., 2 на гражданина 
на сумму 4 тыс. руб.

Надзор за тепловыми энергоустановками и сетями.

Надзор осуществляется за 2 теплоснабжающими организациями, а также 
за объектами капитального строительства и реконструкции в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, в части надзора за тепловыми установками и сетями.

За 9 месяцев 2017 года проведены 4 внеплановых проверки, выявлено 
23 нарушения, составлено 10 протоколов, на сумму 70 тыс. руб. (взыскано), в том числе 2 на юридическое лицо на сумму 60 тыс. руб., 5 на должностных лиц 
на сумму 10 тыс. руб., а именно:

- 1 проверка ФГБОУ «МДЦ «Артек» - 3 нарушения, 6 протоколов, в том числе 2 протокола на юридическое лицо по ст. 9.11. КоАП РФ на сумму 
40 тыс. руб., 4 протокола на должностных лиц по ч. 9.11. на сумму 10 тыс. руб.

- 1 проверка (КВП) юридического лица ФГУП «КЖД» - пункты предписаний устранены в установленный срок;

- 1 проверка по контролю за ходом подготовки к ОЗП 2017-2018 
АО «КРЫМТЭЦ» - 14 нарушений, составлен 1 протокол на ЮЛ по ст. 9.11 КоАП РФ на сумму 20 тыс. руб. (взыскано);

- 1 проверка (КВП) юридического лица АО «КРЫМТЭЦ» - 6 нарушений, составлен 1 протокол на должностное лицо по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
(на рассмотрении), 1 протокол на юридическое лицо по ч. 1. ст. 19.5 КоАП РФ 
(на рассмотрении), 1 прокол на юридическое лицо по ст. 9.11 КоАП РФ (административное приостановление деятельности - на рассмотрении).

Надзор за оборудованием, работающим под избыточным давлением (котлонадзор).

Надзор осуществляется за 21 юридическим лицом, которые эксплуатируют 142 ОПО. На текущий момент на учёте состоят 730 технических устройств. Также осуществляется надзор за объектами капитального строительства 
и реконструкции в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, в части надзора за оборудованием, работающим 
под избыточным давлением.

За 9 месяцев 2017 года проведены 49 проверок, выявлено 513 нарушений, составлено 20 протоколов, на сумму 787 тыс. руб. (взыскано 622 т. р.), в том числе  5 на юридическое лицо на сумму 500 тыс. руб. (1 предупреждение), 
13 на должностных лиц на сумму 283 тыс. руб. 2 на гражданина 
на сумму 4 тыс. руб.

За отчетный период проведены 21 проверка организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По результатам проведённых проверок выдано 15 актов о несоответствии лицензионным требованиям и условиям и 6 акта о соответствии лицензионным требованиям 
и условиям.

Дополнительно проведены:

- 1 проверка по выдаче клейма для освидетельствования баллонов 
ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», в ходе которой выявлено 3 нарушения.

- 1 проверка по выдаче клейма для освидетельствования баллонов 
ГУП РК «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», по результатам которой принято положительное решение;

- 1 проверка, совместно с ФСБ РК, структурного подразделения 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» - МКЦЦ «Святого Луки» - 19 нарушений.

Надзор за подъёмными сооружениями.

Надзор осуществляется за 14 юридическими лицами, которые эксплуатируют 108 ОПО. На текущий момент на учёте состоят 283 технических устройства. Также осуществляется надзор за объектами капитального строительства и реконструкции в рамках осуществления федерального государственного строительного надзора, в части надзора за подъёмными сооружениями.

По надзору за подъёмными сооружениями проведено 16 проверок, выявлено 262 нарушения, составлено 26 протоколов, на сумму 950 тыс. руб. (взыскано 410 тыс. руб.), в том числе 7 на юридических лиц на сумму 500 тыс. руб., 2 административных приостановления деятельности, 3 предупреждения, 
19 на должностных лиц на сумму 450 тыс. руб., в том числе  2 предупреждения (взыскано 410 тыс. руб.).

За отчетный период проведены 2 проверки организаций, подавших заявление на получение лицензии для эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. По результатам проведённых проверок выдано 2 акта о соответствии лицензионным требованиям и условиям.

Принято участие в 9 комиссиях по пуску в работу подъемных сооружений, 
по результатам которых были выданы особые мнения (102 нарушений), 
составлен 1 протокол на должностное лицо по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ  на сумму 
20 тыс. руб. и 3 положительных заключения.

По результатам расследования причин аварии на ФГУП «КЖД» было составлено 9 протоколов на должностных лиц по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ на сумму 240 тыс. руб;

По результатам проверки за июнь 2017 ООО «Крымстройгарант» 
составлено 3 протокола на должностные лица по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ на сумму 60 тыс. рую. (взыскано).

12) Работа Территориальной аттестационной комиссии 
и предоставление государственных услуг.

Работа Территориальной аттестационной комиссии

В соответствии с «Положением об организации работы по подготовке 
и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 29.01.2007 № 37 (далее – Приказ № 37) и «Положением 
об организации работы аттестационных комиссий Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.07.2010 № 591, за отчетный период проводилась работа Территориальной аттестационной комиссии (далее – ТАК) Крымского управления Ростехнадзора.

Аттестация проводится в форме компьютерного тестирования 
с использованием программы «Олимпокс». На текущий момент используется версия программы с последним обновлением 53, которая полностью соответствует приказу Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Статистические показатели работы ТАК за 9 месяцев 2017 года следующие, прошли аттестацию 800 человек, в 28,15 % случаев результат экзамена неудовлетворительный.

Предоставление государственных услуг

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов
в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494, с учетом распоряжения Ростехнадзора от 27.03.2015 № 44-рп «Об организации работы по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности и регистрации опасных производственных объектов, эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя»  Крымское управление Ростехнадзора осуществляет ведение территориального раздела государственного реестра опасных производственных объектов.

За 9 месяцев 2017 года в Крымское управление Ростехнадзора поступило 
59 заявлений на регистрацию опасных производственных объектов 
в государственном реестре, внесение изменений, согласования документов 
по регистрации опасных производственных объектов и согласование карт учета опасных производственных объектов. По результатам рассмотрения заявительных документов приняты следующие решения:

1) отказано – 34;

2) внесено в государственный реестр ОПО – 107;

3) внесены изменения в государственном реестре ОПО – 6;

4) согласование документов по регистрации ОПО – 8.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 № 260
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности» Крымским управлением Ростехнадзора ведется реестр заключений экспертиз промышленной безопасности на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

За отчетный период в Крымское управление Ростехнадзора поступило 
3464 заявлений, внесено в государственный реестр 1702, отказано – 1762.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», Крымским управлением Ростехнадзора выдаются лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности.

За отчетный период в Крымское управление Ростехнадзора поступило 
72 заявления на получение лицензии по эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Выдано лицензий - 16. Отказано в предоставлении - 28. Возврат документов – 19.

4. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий 
по антитеррористической устойчивости.

В целях надлежащего выполнения требований Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в ходе проведения мероприятий по контролю проверяются вопросы антитеррористической устойчивости ОПО с последующим анализом их защищенности в соответствии 
с «Общими требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов», утвержденными приказом Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186.

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.09.2004 № 1167 
«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», Федеральным законом «О противодействии терроризму» на предприятиях разработаны распорядительные документы по организации защиты 
ОПО от возможных террористических актов, назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по защите ОПО, определен порядок взаимодействия должностных лиц, служб охраны с органами исполнительной власти, МВД, МЧС, а также медицинскими учреждениями 
и аварийно-спасательными службами по вопросам проведения совместных учений и реагирования на сообщения об угрозе террористического акта.

Предусмотрены также меры по усилению режима охраны ОПО, созданию оперативных групп, осуществляющих проверку территорий, технологических установок, коммуникаций.

В ряде предприятий реализованы меры по защите 
ОПО от проникновения посторонних лиц с использованием систем 
видеонаблюдения. Применяются арочные металлообнаружители.

Одной из мер повышения противоаварийной устойчивости ОПО является разработка на предприятиях и в организациях планов ликвидации аварий 
(далее - ПЛА).

Персонал опасных производственных объектов проходит ознакомление 
с ПЛА, а также проводятся учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги 
по утверждённым графикам. Инспекторами при проведении обследований проверяется качество разработанных ПЛА, а также проведение 
на предприятиях занятий и учебно-тренировочных мероприятий.

При проведении мероприятий по контролю в отношении гидротехнических сооружениях, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, Крымским управлением Ростехнадзора проведен анализ выполнения эксплуатирующими организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости:

- Паспорта антитеррористической защищенности на ГТС Симферопольского, Белогорского, Тайганского, Кутузовского, Изобильненского, Бахчисарайского 
и Альминского водохранилищ требуют корректировки;

- Охрана водохранилищ не обеспечивается на должном уровне. Вневедомственная охрана или частные охранные предприятия для организации охраны ГТС водохранилищ ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» не привлекаются. 
На Кутузовском, Белогорском, Тайганском, Бахчисарайском водохранилищах охрана отсутствует, ежедневно дежурят только осмотрщики (в дневное 
время – 2 человека, в ночное время – 1 человек);

- Системы технической защиты не обеспечивают надежную защиту объекта от несанкционированного проникновения на территорию. Ограждение 
ГТС на Симферопольском, Кутузовском, Белогорском, Тайганском, Бахчисарайском и Альминском водохранилищах, в том числе  ограждение первого пояса зоны санитарной охраны отсутствуют;

- На объектах ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» не применяются технические системы (видеонаблюдение, охранные сигнализации) обнаружения несанкционированного проникновения на территорию;

- На Симферопольском, Кутузовском, Белогорском, Тайганском, Бахчисарайском и Альминском водохранилищах рабочие места охраны, осмотрщиков тревожными кнопками экстренного вызова резерва охраны не оборудованы. На Кутузовском водохранилище стационарные телефонные аппараты и другие средства связи (портативные радиостанции), обеспечивающие функционирование объекта при чрезвычайной ситуации, для возможного вызова подвижных нарядов полиции и оповещения дежурного диспетчера вневедомственной охраны отсутствуют. У сотрудников имеются только личные мобильные телефоны;

- На объектах не созданы и не поддерживаются в состоянии готовности локальные системы оповещения, создаваемые в порядке, установленном Правительством РФ.

Предприятиями создаются внештатные аварийно-спасательные формирования. Кроме этого контролируется выполнение организациями требований статьи 10 Федерального закона № 116 в части заключения договоров на обслуживание между профессиональными аварийно-спасательными формированиями и предприятиями, эксплуатирующими производственные объекты.

За отчетный период в ходе проводимых обследований действий террористического характера в поднадзорных организациях не выявлено.

| Руководитель | В.В.Карпусь |
| --- | --- |